## 平成２３年度維持管理情報
【 １ 号 炉 】
項 目 |  | 焼却処分量 | 燃焼ガス温度等（連続測定） |  |  | ばいじん除去 に関する事項
|  |  | 燃 焼 温 度 （平 均 温 度） |  | ＣＯ濃度 （平均濃度） | 除去箇所
測 定 位 置 （実 施 箇 所） |  |  | 焼却炉出口 | 集塵器入口 | 集塵器出口 | 炉内・ガス冷却室 ・ 空気加熱器 及び集じん器
単 位 |  | ｔ | ℃ | ℃ | ＰＰＭ
維持管理基準 |  |  | 800以上 | 200以下 | 100以下 | 日
平 成 | ４ 月 | 724.1 | 847 | 197 | 69 | 4.11.18.25
| ５ 月 | 806.5 | 837 | 183 | 65 | 2.9.16
| ６ 月 | 758.09 | 823 | 200 | 76 | 20
| ７ 月 | 774.55 | 849 | 200 | 61 | 4
23 | ８ 月 | 960.83 | 841 | 197 | 65 | 1.8.15.22
| ９ 月 | 646.96 | 838 | 197 | 66 | 5.8
年 | １０ 月 | 1040.06 | 834 | 194 | 67 | 3.11.17.24
| １１ 月 | 772.79 | 832 | 188 | 58 | 7.14.21.28
| １２ 月 | 891.74 | 830 | 188 | 71 | 5.12.19.26
平成 | １ 月 | 695.26 | 829 | 187 | 79 | 10.16.23.30
24 | ２ 月 | 624.99 | 838 | 191 | 67 | 6.13.20.27
年 | ３ 月 | 827.96 | 856 | 189 | 46 | 5.12.26
【 ２ 号 炉 】
項 目 |  | 焼却処分量 | 燃焼ガス温度等（連続測定） |  |  | ばいじん除去 に関する事項
|  |  | 燃 焼 温 度 （平 均 温 度） |  | ＣＯ濃度 （平均濃度） | 除去箇所
測 定 位 置 （実 施 箇 所） |  |  | 焼却炉出口 | 集塵器入口 | 集塵器出口 | 炉内・ガス冷却室 ・ 空気加熱器 及び集じん器
単 位 |  | ｔ | ℃ | ℃ | ＰＰＭ
維持管理基準 |  |  | 800以上 | 200以下 | 100以下 | 日
平 成 | ４ 月 | 894.59 | 892 | 196 | 30 | 4.11.18.25
| ５ 月 | 730.77 | 882 | 199 | 37 | 9.16.30
| ６ 月 | 854.83 | 884 | 198 | 27 | 6.20
| ７ 月 | 874.99 | 878 | 196 | 29 | 11.19
23 | ８ 月 | 828.68 | 877 | 196 | 31 | 1.8.15.22
| ９ 月 | 568.75 | 853 | 192 | 44 | 5.8
年 | １０ 月 | 748.24 | 879 | 194 | 38 | 3.11.17.24.31
| １１ 月 | 736.95 | 881 | 195 | 38 | 7.14.21.28
| １２ 月 | 859.29 | 877 | 190 | 34 | 5.12.19.26
平成 | １ 月 | 587.3 | 859 | 188 | 44 | 10.16.23.30
24 | ２ 月 | 570.59 | 909 | 169 | 40 | 6.13.20.27
年 | ３ 月 | 471.15 | 829 | 190 | 62 | 5.12.26

## 平成２４年度維持管理情報
維持管理情報
【 １ 号 炉 】
項 目 |  | 焼却処分量 | 燃焼ガス温度等（連続記録はやまなみ苑） |  |  | ばいじん除去 に関する事項
|  |  | 燃 焼 温 度 （平 均 温 度） |  | ＣＯ濃度 （平均濃度） | 除去箇所
測 定 位 置 （実 施 箇 所） |  |  | 焼却炉出口 | 集塵器入口 | 集塵器出口 | 炉内・ガス冷却室 ・ 空気加熱器 及び集じん器
単 位 |  | ｔ | ℃ | ℃ | ＰＰＭ
維持管理基準 |  |  | 800以上 | 200以下 | 100以下 | 日
平 成 | ４ 月 | 986.83 | 853 | 193 | 40 | 2.9.16.23
| ５ 月 | 810.45 | 866 | 194 | 38 | 7.14.21.28
| ６ 月 | 539.89 | 812 | 177 | 29 | 4.11.18.25
| ７ 月 | 999.13 | 852 | 193 | 32 | 2.9.17.23.30
24 | ８ 月 | 906.88 | 865 | 195 | 29 | 6.13.20.27
| ９ 月 | 486.28 | 851 | 194 | 29 | 3.10.18.24
年 | １０ 月 | 227.63 | 838 | 182 | 39 | 1.9.15.22.29
| １１ 月 | 1032.39 | 881 | 193 | 20 | 5.12.19.26
| １２ 月 | 1083.03 | 860 | 192 | 30 | 3.10.17.25
平成 | １ 月 | 747.39 | 851 | 189 | 31 | 7.15.21.28
25 | ２ 月 | 118.88 | 867 | 190 | 24 | 4.12.18.25
年 | ３ 月 | 0 |  |  |  | 4
【 ２ 号 炉 】
項 目 |  | 焼却処分量 | 燃焼ガス温度等（連続記録はやまなみ苑） |  |  | ばいじん除去 に関する事項
|  |  | 燃 焼 温 度 （平 均 温 度） |  | ＣＯ濃度 （平均濃度） | 除去箇所
測 定 位 置 （実 施 箇 所） |  |  | 焼却炉出口 | 集塵器入口 | 集塵器出口 | 炉内・ガス冷却室 ・ 空気加熱器 及び集じん器
単 位 |  | ｔ | ℃ | ℃ | ＰＰＭ
維持管理基準 |  |  | 800以上 | 200以下 | 100以下 | 日
平 成 | ４ 月 | 637.19 | 872 | 194 | 65 | 2.9.16.23
| ５ 月 | 795.47 | 891 | 194 | 55 | 7.14.21.28
| ６ 月 | 800.4 | 895 | 194 | 39 | 4.11.18.25
| ７ 月 | 673.39 | 875 | 193 | 34 | 2.9.17.23.30
24 | ８ 月 | 790.4 | 889 | 194 | 32 | 6.13.20.27
| ９ 月 | 741.5 | 894 | 192 | 26 | 3.10.18.24
年 | １０ 月 | 1056.44 | 852 | 184 | 39 | 1.9.15.22.29
| １１ 月 | 719.7 | 883 | 191 | 34 | 5.12.19.26
| １２ 月 | 425.68 | 856 | 189 | 58 | 3.10.17.25
平成 | １ 月 | 634.35 | 850 | 186 | 65 | 7.15.21.28
25 | ２ 月 | 948.43 | 893 | 187 | 31 | 4.12.18.25
年 | ３ 月 | 1116.08 | 894 | 192 | 29 | 4.11.18.25

## 平成２５年度維持管理情報
維持管理情報
【 １ 号 炉 】
項 目 |  | 焼却処分量 | 燃焼ガス温度等（連続記録はやまなみ苑） |  |  | ばいじん除去 に関する事項
|  |  | 燃 焼 温 度 （平 均 温 度） |  | ＣＯ濃度 （平均濃度） | 除去箇所
測 定 位 置 （実 施 箇 所） |  |  | 焼却炉出口 | 集塵器入口 | 集塵器出口 | 炉内・ガス冷却室 ・ 空気加熱器 及び集じん器
単 位 |  | ｔ | ℃ | ℃ | ＰＰＭ
維持管理基準 |  |  | 800以上 | 200以下 | 100以下 | 日
平 成 | ４ 月 | 0
| ５ 月 | 0
| ６ 月 | 0
| ７ 月 | 385.78 | 915 | 190 | 63
25 | ８ 月 | 1250.08 | 934 | 195 | 33 | 5.12.19.26
| ９ 月 | 1239.08 | 931 | 195 | 33 | 2.9.17.24
年 | １０ 月 | 1475.52 | 941 | 195 | 33 | 7.15.21.28
| １１ 月 | 1537.72 | 916 | 195 | 48 | 4.18
| １２ 月 | 1733.41 | 901 | 195 | 41 | 2.16
平成 | １ 月 | 1363.94 | 892 | 191 | 49 | 13.2
26 | ２ 月 | 1196.99 | 922 | 192 | 39 | 3.10.17.24
年 | ３ 月 | 1023.77 | 912 | 192 | 44 | 10.17.24
【 ２ 号 炉 】
項 目 |  | 焼却処分量 | 燃焼ガス温度等（連続記録はやまなみ苑） |  |  | ばいじん除去 に関する事項
|  |  | 燃 焼 温 度 （平 均 温 度） |  | ＣＯ濃度 （平均濃度） | 除去箇所
測 定 位 置 （実 施 箇 所） |  |  | 焼却炉出口 | 集塵器入口 | 集塵器出口 | 炉内・ガス冷却室 ・ 空気加熱器 及び集じん器
単 位 |  | ｔ | ℃ | ℃ | ＰＰＭ
維持管理基準 |  |  | 800以上 | 200以下 | 100以下 | 日
平 成 | ４ 月 | 1287.94 | 894 | 191 | 23 | 1.8.15.22
| ５ 月 | 1382.82 | 896 | 192 | 25 | 13.20.27
| ６ 月 | 1194.74 | 856 | 184 | 24 | 3.10.24
| ７ 月 | 1373.26 | 905 | 193 | 23 | 1.15.29
25 | ８ 月 | 1143.66 | 864 | 184 | 20 | 5.12.19.26
９ 月
年 | １０ 月
１１ 月
１２ 月
平成 | １ 月
26 | ２ 月 | 893.77 | 922 | 191 | 57 | 3.10.17.24
年 | ３ 月 | 771.51 | 901 | 190 | 47 | 10.17.24

## 平成２６年度維持管理情報
維持管理情報
【 １ 号 炉 】
項 目 |  | 焼却処分量 | 燃焼ガス温度等（連続記録はやまなみ苑） |  |  | ばいじん除去 に関する事項
|  |  | 燃 焼 温 度 （平 均 温 度） |  | ＣＯ濃度 （平均濃度） | 除去箇所
測 定 位 置 （実 施 箇 所） |  |  | 焼却炉出口 | 集塵器入口 | 集塵器出口 | 炉内・ガス冷却室 ・ 空気加熱器 及び集じん器
単 位 |  | ｔ | ℃ | ℃ | ＰＰＭ
維持管理基準 |  |  | 800以上 | 200以下 | 100以下 | 日
平 成 | ４ 月 | 1380.59 | 934 | 195 | 36 | 7.14.21.28
| ５ 月 | 1381.06 | 935 | 195 | 35 | 6.12.26
| ６ 月 | 1159.55 | 919 | 194 | 42 | 2.9.16.23.30
| ７ 月 | 1431.61 | 878 | 190 | 54 | 7.14.21.28
26 | ８ 月 | 1326.47 | 862 | 190 | 54 | 4.11.18.25
| ９ 月 | 1379.13 | 916 | 190 | 39 | 1.15.22.29
年 | １０ 月 | 820.55 | 886 | 189 | 45 | 13.20.27
| １１ 月 | 1324.31 | 917 | 189 | 32 | 10.17
| １２ 月 | 1414.71 | 913 | 187 | 35 | 1.15.22
平成 | １ 月 | 1325.83 | 925 | 185 | 28 | 5.19
27 | ２ 月 | 1216.85 | 919 | 183 | 32 | 2.9.16.23
年 | ３ 月
【 ２ 号 炉 】
項 目 |  | 焼却処分量 | 燃焼ガス温度等（連続記録はやまなみ苑） |  |  | ばいじん除去 に関する事項
|  |  | 燃 焼 温 度 （平 均 温 度） |  | ＣＯ濃度 （平均濃度） | 除去箇所
測 定 位 置 （実 施 箇 所） |  |  | 焼却炉出口 | 集塵器入口 | 集塵器出口 | 炉内・ガス冷却室 ・ 空気加熱器 及び集じん器
単 位 |  | ｔ | ℃ | ℃ | ＰＰＭ
維持管理基準 |  |  | 800以上 | 200以下 | 100以下 | 日
平 成 | ４ 月 | 1362.27 | 935 | 195 | 32 | 7.14.21.28
| ５ 月 | 1364.56 | 936 | 195 | 36 | 6.12.26
| ６ 月 | 1207.34 | 930 | 194 | 35 | 2.9.16.23.30
| ７ 月 | 1430.9 | 902 | 190 | 42 | 7.14.21.28
26 | ８ 月 | 1334.39 | 880 | 190 | 45 | 4.11.18.25
| ９ 月 | 1342.77 | 925 | 189 | 35 | 1.15.22.29
年 | １０ 月 | 1440.49 | 921 | 188 | 37 | 13.20.27
| １１ 月 | 1388.86 | 927 | 186 | 37 | 10.17
| １２ 月 | 1424.96 | 912 | 182 | 48 | 1.15.22
平成 | １ 月 | 1289.38 | 908 | 183 | 48 | 5.19
27 | ２ 月 | 511.39 | 884 | 180 | 62 | 2.9.16.23
年 | ３ 月

## ダイオキシン類分析測定結果
ダイオキシン類分析測定結果
項 目 | [5 empty] | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度
|  |  |  | 測定日 |  | 2010-11-10 | 2011-11-09 | 2012-11-01 | 2014-03-07 | 2014-11-19
|  |  |  | 分析日 |  | 2010-12-21 | 2011-12-14 | 2012-12-04 | 2014-04-03 | 2014-12-10
排ガス | ダイオキシン類濃度（ng-TEQ/m3N） |  |  | １号煙突 |  | 0.1 | 0.28 | 0.03 | 0.13 | 0.059
|  |  |  | ２号煙突 |  | 0.048 | 0.043 | 0.04 | 0.16 | 0.035
焼却灰 | ダイオキシン類濃度（ng-TEQ/g） |  |  | １・２号炉混合灰 |  | 0.0056 | 0.0061 | 0.0084 | 0.0016 | 0.00022
固化灰 | ダイオキシン類濃度（ng-TEQ/g） |  |  | １・２号炉混合灰 |  | 0.6 | 1.8 | 0.16 | 0.32 | 0.56
排ガス測定結果
測定日 |  |  | 2013-11-01 |  | 2014-03-07 |  | 2014-07-09 |  | 2014-11-19
分析日 |  |  | 2013-11-15 |  | 2014-03-27 |  | 2014-08-04 |  | 2014-12-17
採取場所 |  |  | １号煙突 | ２号煙突 | １号煙突 | ２号煙突 | １号煙突 | ２号煙突 | １号煙突 | ２号煙突
硫 黄 酸化物 | 濃 度 | ppm | 3.7 | 8.7 | 1.1 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | 0.6 | 2
| 排出量 | m3N/h | 0.14 | 0.32 | 0.042 | 0.12 | 0.077 | 0.116 | 0.023 | 0.078
ばいじん |  | ｇ/m3N | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
塩化水素 （Ｏ２ 12％換算） |  | mg/m3N | 39 | 8.2 | 28 | 16 | 25 | 24 | 21.6 | 17.6
窒素酸化物（Ｏ２ 12％換算） |  | ppm | 140 | 140 | 150 | 170 | 174 | 170 | 151 | 127